漳州片仔癀药业股份有限公司

物资采购询价报价单

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医健康智慧筛查评估系统 | 含主机、人脸识别跟踪舌面采集器、脉象采集器、升降支架、电源线等，具体要求详见下方设备配置要求。 | 1 | 套 |  |  | 设备整机质保三年。 |
| 价税合计人民币金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

设备配置要求：

- 系统需通过公安机关信息系统安全等级保护二级及以上测评，并将备案证明随报价单一并提供。

- 功能要求：具有舌面、脉采集功能；具有体质辨识、问诊功能；具有闻诊功能；具有四项合参辨证型系统功能；具有名医导诊寻医问药，食疗保健系统，人脸识别跟踪功能；实时在线APP及服务公众号互动平台系统；设备可直接显示评估结果，也可链接公众号进行移动端报告查询，可链接其他开放接口；游客可以匿名方式体验。

- 主机参数配置不低于：内存4G，固态硬盘32G，安卓系统，一个USB接口，摄像头大于800万像素，自动对焦，自动白平衡，LED 液晶屏。电源：交流电220伏，50HZ。

- 舌面采集单元要求：相关色温在4500K～7000K范围内，显色指数大于85；设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/m2；设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/m2；2.5分辨率不小于5 lp/mm。

- 脉象采集单元要求：设备可设定外加力学量，设定范围为0～250mmHg，设定值的最大允许误差为±15%；自动加载的外加力学量施加装置在正常工作状态及单一故障状态下最大外加力学量不应超过88kPa；脉压准确性：脉压采集范围为为4g～14g，显示值的最大允许误差为±10%；传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间；支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并做出辅助分析；构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示；报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。

- 体质辨识单元要求：可以对中医九大体质做辨识判定；对具体体质分型进行判断；提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、五态人格版；中医体质检测结果综合说明，包含体质成因，形体特征，心理特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

- 闻诊采集单元要求：采样频率48kHz，允差±10%；拾音距离半径1米内拾音；可根据宫、商、角、徵、羽五音，检测人体脏腑和经络的健康状态。

- 多诊合参功能：通过各项检测单元进行多诊合参，形成具有中医特色的综合诊断结论。根据多诊合参结论出具建议中药方、成药方、自然疗法以及参考病例等。

说明：1、报价单签名盖章后于 2025年9月30日16时前确认，发送至本部门统一邮箱：shebei@zzpzh.com，逾期无效。

2、报价前应注意物资的质量要求，报价单经询价方认同后生效，双方签定购销合同明确权责关系。

3、最高限价为22万元，超出此价格的报价将视为无效。以上价格含税及运费，货期20天。

4、结算方式：我司收到货品并验收合格后，凭供方发票2周内办理付款。

询价方：漳州片仔癀药业股份有限公司         报价方（盖章）：

询价人：                                   报价人：

电话：0596-2302765                         电话：

询价日期：2025年9月   日                 报价日期：2025年9月   日