福建片仔癀化妆品有限公司

自动电位滴定仪采购项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2022年11月

福建片仔癀化妆品有限公司

自动电位滴定仪采购项目公开比选公告

我司因检验需要，拟采购一台自动电位滴定仪，具体技术要求详见附件一。欢迎具备资质要求的单位参与比选。具体事项如下：

- 项目概况

1.1. 比选人：福建片仔癀化妆品有限公司；

1.2. 项目名称：自动电位滴定仪采购；

1.3. 项目内容：自动电位滴定仪；

1.4. 本项目最高限价24万（含税），报价超过 24万的参选文件将被视为无效。

二、参选单位资格要求

2.1. 具有合格有效的企业法人营业执照及制造商授权书；

2.2. 具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.3. 保证提供的一切材料真实、有效；

2.4. 本比选项目不接受联合体参选；

2.5. 与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目；

2.6. 报价单（详见附件二）应单独密封，否则参选文件将被视为无效；
2.7. 需提供参选方关联企业情况声明，否则参选文件将被视为无效。

三、比选方式及方法

3.1.比选方式：公开比选；

3.2.比选方法：采用经评审最低价中选法。经评审的最低价者中选，若 2 家及以上报价一致且为最低价时，以抽签的方式选定中选单位。若出现增值税率不同情况，则按不含税价格计取后再进行评审。

四、参选资料构成及寄送

4.1.参选文件的编制要求：

4.1.1.参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2.参选文件的修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3.参选文件的组成：

参选人递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

- 附件一：仪器的主要技术指标及配置(加盖公章)；

- 附件二：报价单(签名并加盖公章)；

- 提供法定代表人身份证复印件(加盖公章)，若授权代表则提供附件三：法定代表人授权书(加盖公章)、法定代表人及授权代表身份证复印件(加盖公章)；

- 附件四： 参选方关联企业情况声明(加盖公章)；

- 附件五： 承诺函(加盖公章)；

- 提供制造商授权书复印件(加盖公章)、营业执照副本复印件(加盖公章)、售后服务承诺书(加盖公章)；

- 提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（需体现参选方单位名称及税率）(加盖公章)；

4.1.4. 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选人应将报价单（详见附件二）单独密封，并将报价单和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2. 凡有意参加比选者，请于2022年11月21日下午15：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司企业管理部（法务风控部）

签收人员：黄女士

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3.参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

（1）未按比选文件第4.1.4点要求进行密封的。

（2）未盖参选单位公章的，未经法人代表签章的。

（3） 参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的。

（4）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的。

（5）隐瞒真实情况，弄虚作假的。

（6）未按比选文件要求提供资料的。

（7）未提供参选方关联企业情况声明的。

（8）报价超过最高限价的。

4.4.比选文件、选中人参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五、保证金

5.1.比选保证金：

5.1.1.参选人应提交比选保证金作为参选的一部分。如在参选有效期内撤选或未能按规定时间签订合同，我公司有权没收比选保证金，比选保证金为人民币4000元。

5.1.2.参选人应以银行转账或电汇形式向我司提交比选保证金，并保证于2022年11月21日14:30之前到达我公司指定账户上，我公司将以开户银行提供的比选保证金到账时间为依据进行确认。比选保证金未按上述规定到达指定账户的参选文件将被拒绝。我公司名称：福建片仔癀化妆品有限公司，开户银行：工行福建漳州分行龙江支行，账号1409020109001044306。

5.1.3.参选人的比选保证金，将在评选后5个工作日内予以退还（不加计利息）。中选人中选金额在20万（含）以上的比选保证金不予退还，作为履约保证金的一部分。制作参选文件时，应将《退回保证金说明函》及清晰准确的参选保证金缴款凭证复印件加盖公章一同装在单独的信封内密封。若因未按以上要求操作而造成比选保证金无法及时进行到账核实及退还的，我司概不承担责任。

5.2.履约保证金：

5.2.1.中选人于中选通知规定的时间、地点，根据《中华人民共和国民法典》与福建片仔癀化妆品有限公司签订设备购销合同；中选单位按中选金额在中选通知后5个工作日内且在签订合同之前缴纳履约保证金（中选金额在20万（含）以上的收取履约保证金2万元，在比选保证金的基础上补齐），逾期不办理，当作自动弃权，比选保证金我公司不予退还，我公司将另选中选人；履约保证金退还时间为设备安装完成、验收合格后7个工作日内，参选人应出具《退回保证金说明函》及清晰准确的比选保证金缴款凭证、履约保证金缴款凭证复印件加盖公章。中选金额在20万元以下的无需缴纳履约保证金。

六.付款方式

6.1.合同签订后，设备到货安装调试、验收合格后，收到中选方合同全额发票后比选方在7个工作日内支付合同总金额的95%，留合同总金额的 5%作为质保金。

6.2.设备到货安装调试、验收合格后满壹年，无质量缺陷，比选人在7个工作日内一次性无息支付5%质保金。

七、交货期：合同签订后70天内交货。

八、售后服务：质保期1年，出现故障时2小时内响应，出现设备紧急维修情况48小时内到达现场。

九、比选程序

评审时间：比选截止期后 15 个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

十、违规处理

在比选评审过程中，经评审小组发现比选申请人提供虚假材料、有串通或以其他弄虚作假方式参选比选等严重影响采购工作公平、公正行为的，以及中选单位在供货、服务中存在违约或严重质量问题的，除追究其相应责任外，我司有权将其列入参选黑名单，两年内不得参选我司比选活动。情节特别严重者，将永久列入我司参选黑名单。

十一、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

十二、联系方式：

联系人：周先生 郑先生   联系电话：0596-2302013

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

2022年11月14日

附件一：仪器的主要技术指标及配置              （盖参选单位公章）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 主要技术指标 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动电位滴定仪 | 1台 |  | 1.测量范围：电位：包含±1200.0mV， pH值：包含-13-～+ 20。 2测量模式：至少具备动态滴定、等量滴定、校正等工作模式。 3.示值分辨率：电位0.1mV，温度0.1℃。 4.仪器示值误差：电势：±0.1mv，温度：≤0.1℃。 5.操作界面：彩色中文触摸屏。 6.可连接电极数量：可同时连接2根指示电极，1根参比电极，1根温度电极。 7.滴定精度≤0.01ml/滴（以20ml滴定管为例）。 8.滴定管容量误差（20ml）：≤± 30 μL。 9.电极性能：电极内置智能芯片，主机可以被仪器自动识别。 10.滴定管：内置智能芯片，主机可识别滴定管的编号、体积及标准溶液的浓度、配制日期、标准溶液有效期、过期报警信息等。滴定管的出口处必须配备防扩散头。 11.仪器数据管理：应能满足数据筛选、追溯（操作人、仪器、电极、滴定管、方法参数、修改等信息）、结果信息、备份存储等功能，数据修改应有留痕。 12.仪器应具有接入第三方实验室管理软件的功能。 | 1.电位滴定仪主机1套。 2.10ml滴定管1个，20ml滴定管3个。 3.智能水相PH电极1根，智能非水相PH电极1根，智能银电极1根，智能铂电极1根；。 4.螺旋桨搅拌器1个。 |

附件二：报价单

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 发票类型 | 税率 | 总金额 （含税价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 交货期 | 合同签订后70天内交货。 |  |  |  |  |
|  | 付款方式 | 6.1.合同签订后，设备到货安装调试、验收合格后，收到中选方合同全额发票后比选人在7个工作日内支付合同总金额的95%，留合同总金额的 5%作为质保金。 6.2.设备到货安装调试、验收合格后满壹年，无质量缺陷，比选人在7个工作日内一次性无息支付5%质保金。 |  |  |  |  |
|  | 售后服务 | 质保期1年，出现故障时2小时内响应，出现设备紧急维修情况48小时内到达现场。 |  |  |  |  |
| 我司可满足以上交货期、付款方式、售后服务及附件一仪器的主要技术指标及配置的要求。 参选单位： （盖参选单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 联系方式: |  |  |  |  |  |  |

附件三：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我       （姓名）系              （参选单位）的法定代表人，现授权         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  福建片仔癀化妆品有限公司 （比选单位）的 自动电位滴定仪采购项目  的比选活动。委托代理人在比选活动和采购合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托

委托代理人：        性别：     身份证号码：

联系电话：          单位：              部门：      职务：

法定代表人：         （签字或盖章）

委托代理人：         （签字）

参选单位：                       （全称、盖章）

日期：     年    月    日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件四：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件五：
承诺函

我公司郑重承诺如下：

我司具有合格有效的企业法人营业执照，具有履行合同所必须的技术和服务的能力，保证提供的一切材料真实、有效。

特此承诺！

参选单位：            （全称、盖章）
日期：     年    月   日